附件3
清原满族自治县公安派出所“九小场所”

消防监督工作界定标准

一、小型学校或者幼儿园

建筑面积3000平方米的全日制非寄宿制中、小学；建筑面积大于230平方米且小于1000平方米的非寄宿制幼儿园；

住宿床位在5张以下或建筑面积在1500平方米以下的寄宿制学校；住宿床位在50张以下或建筑面积在600平方米以下的寄宿制幼儿园；

单体建筑面积大于230平方米且在1000平方米以下的校外培训机构。

二、小型医疗机构

建筑面积大于230平方米小于1500平方米且住院床位在50以下的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所(室)以及急救站。

三、小商店

建筑面积大于150平方米且小于600平方米的室内市场、商场、商店、超市、便利店。

四、小餐饮场所

建筑面积大于150平方米且小于600平方米的饭店、餐厅、酒店。

五、小旅馆

客房总数在30间以下且建筑面积大于230平方米，小于600平方米的宾馆、旅店及其他住宿服务场所（含农家乐、民宿）。
六、小歌舞娱乐场所

设置在建筑的首层、二层和三层且任意一层建筑面积不大于250平方米或总建筑面积不大于300平方米的歌舞厅、卡拉OK厅、影剧院、录像厅、放映厅、棋牌室、台球馆、游艺厅。

七、小网吧

设置在建筑的首层、二层和三层且任意一层建筑面积不大于200平方米或总建筑面积不大于300平方米的网吧、网咖。

八、小美容洗浴场所

设置在建筑的首层、二层和三层且任意一层建筑面积不大于200平方米或总建筑面积不大于300平方米的洗浴（含桑拿浴、足浴场所）、SPA馆、美容院。

九、小生产加工企业

建筑面积大于230平方米（或占地面积大于350平方米）小于3000平方米（或占地面积小于1500平方米）且员工在100人以下的易燃易爆企业以外的其他生产加工企业。
本标准所称“以上”“大于”均含本数，“以下”“小于”均不含本数。


